Перечень работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, периодичность уборки придомовой территории, периодичность уборки мест общего пользования.

I.   Перечень работ по техническому обслуживанию включает в себя следующее:

1. Технические осмотры строительных конструкций:  технический осмотр кровли (проверка огнезащиты деревянных конструкций шиферной кровли), технический осмотр деревянных конструкций, технический осмотр дверных и оконных проемов, технический осмотр внутренней и наружной штукатурки и облицовки стен, технический осмотр внутренней и наружной окраски и другой отделки, технический осмотр каменных конструкций.

2. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период: укрепление водосточных труб, колен, воронок, снятие пружины на входных дверях, проверка ливневок.

3. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в зимний период:  ремонт и укрепление входных дверей, смена дверных петель, ремонт дверных полотен, прочистка вентиляционных каналов, остекление подъездных окон.

4. Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования

4.1. Технические осмотры:  осмотр систем центрального отопления, осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения, осмотр линий эл.сетей, арматуры и электрооборудования, смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, прочистка внутренней канализации,  устранение засоров санитарных приборов, прочистка сифонов, регулировка смывного бачка, набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках, укрепление трубопроводов, устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов, временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, замена перегоревших электроламп в местах общего пользования (МОП), ремонт штепсельных розеток и выключателей в МОП, мелкий ремонт электропроводки в МОП.

5. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период: утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях,. промывка трубопроводов системы центрального отопления,  испытания трубопроводов системы центрального отопления,  ликвидация воздушных пробок в системе отопления, смена отдельных участков трубопровода, замена, снятие, прочистка и установка запорной арматуры,  аварийное обслуживание (постоянно) на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения.

6. Санитарное содержание дворовых территорий:  уборка земельных участков (асфальт, газоны, зеленые насаждения) входящие в общее имущество многоквартирного жилого дома,  дератизация, дезинсекция подвальных помещений и площадок ТБО (твердые бытовые отходы).

УБОРКА МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

| Вид услуг | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- |
| 1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей: нижних 3-х этажей выше 3-х этажей | ежедневно 3 раза в неделю |
| 2. Мытье лестничных площадок и маршей с моющими средствами: нижних 3-х этажей выше 3-х этажей | 2 раза в месяц не реже 1 раза в месяц |
| 3. Обметание пыли с потолков | 2 раза в год (май, сентябрь) |
| 4. Влажная протирка стен, дверей, плафонов | 2 раза в год |
| 5. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков (сухая протирка) | 1 раз в месяц |
| 6. Мытье окон | 2 раза в год (май, сентябрь) |
| 7. Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |
| 8. Мытье пола кабины лифта | ежедневно |
| 9. Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков лифта | 2 раза в месяц |

УБОРКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

| Вид уборочных работ | Периодичность работ |
| --- | --- |
| Зимний период |
| 1. Подметание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки |
| 2. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см | 1 раз в сутки |
| 3. Посыпка территории противогололедным материалом | 1 раз в сутки |
| 4. Очистка территории от наледи и льда | 1 раз в 3 суток |
| 5. Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в 3 суток |
| 6. Очистка урн от мусора | Ежедневно |
| 7. Уборка контейнерных площадок и прилагающих к ним территорий | 1 раз в сутки |
| Летний период |
| 1. Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см. | Ежедневно |
| 2. Очистка урн от мусора | Ежедневно |
| 3.Уборка газонов от мусора | Ежедневно |
| 4. Уборка контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий | Ежедневно |
| 5. Подметание территории в дни с сильными осадками (более 2 см) | 1 раз в 2 суток |
| 6. Покос травы на газонах | 1 раз в месяц |
| 7. Стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев | 1 раз в год |