Услуги оказываемые ООО ЖЭУ-3 в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме I. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ Техническое обслуживание жилфонда 1. Технические осмотры и обходы отдельных элементов и помещений жилых домов включают в себя: 1.1.Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации. 1.2.Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения. 1.3. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств. 1.4.Измерение сопротивления изоляции сетей; 1.5.Прочистка канализационного лежака; 1.6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; 1.7. Укрепление трубопроводов; 1.8. Проверка канализационных вытяжек; 1.9. Удаление с крыш снега и наледей; 1.10. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. 2. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период: 2.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок; 2.23. Консервация системы центрального отопления; 2.3. Регулировка и наладка систем центрального отопления; 2.4. Промывка и опрессовка системы центрального отопления; 2.5. Ремонт разрушенных отмосток; 2.6. Утепление чердачных перекрытий; 2.7. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях; 2.8. Укрепление и ремонт парапетных ограждений; 2.9. Проверка исправности слуховых окон и жалюзей; 2.10. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках; 2.11. Прочистка дымовентиляционных каналов; 2.12. Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений; 2.13. Проверка состояния продухов в цоколях зданий; 2.14. Ремонт и укрепление входных дверей; 3. Работы по санитарному содержанию мест общего пользования и уборка земельного участка, входящего в состав общедомового имущества: 3.1.Обрезка деревьев; 3.2.Пострижка кустарников и покос травы; 3.3.Уборка и очистка придомовой территории; 3.4.Уборка мусора с газонов очистка придомовых урн; 3.5.Сдвижка и подметание снега при снегопаде; 3.6.Ликвидация скользкости (посыпка песком); 3.7.Подметание полов во всех помещениях общего пользования высотных МКД (свыше 5-ти этажей); 3.8.Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования; 3.9.Уборка чердачного и подвального помещений; 4. Устранение аварий и выполнение заявок жителей: 4.1.Устранение аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения; 4.2.Выполнение заявок населения; 4.3.Диспетчеризация аварийных работ. 5. Прочие услуги: 5.1.Дератизация; 5.2.Дезинсекция; 5.3.Освещение мест общего пользования; 5.4.Заключение договора на вывоз ТБО, действуя от лица и по поручению собственников за их счет; 5.5.Техническое обслуживание и эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства; 6. Управление МКД: 6.1.Составление сметы доходов и расходов на соответствующий год, отчет о финансово-хозяйственной деятельности по управлению МКД; 6.2.Учет, хранение, ведение базы данных по регистрации граждан; 6.3.Выдача справок, выписок из домовой книги; 6.4.Защита персональных данных; 6.5.Оказание помощи в организации проведения общих собраний собственников; 6.6.Ведение и хранение технической документации по МКД; 6.7.Мероприятия по предоставлению информации о планах Управляющей компании; 6.8.Работа по взысканию задолженности. 6.9.Услуга по сбору и начислению платежей. 7. Бесперебойное предоставление Собственнику коммунальных услуг: электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации , организацию сбора и вывоза мусора. 8. Оказание платных услуг Собственнику согласно утвержденному прейскуранту. Примечание: В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений. В случае вины обслуживающей организации – выполнение работ в помещении Собственника производится за ее счет. II. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ 1. Фундаменты Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы. 2. Стены и фасады Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов. 3. Крыши Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование, устранение неисправностей асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. 4. Оконные и дверные заполнения Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений. 5. Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей Восстановление или замена отдельных участков и элементов. 6. Полы Замена, восстановление отдельных участков в местах общего пользования 7. Внутренняя отделка Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и в квартирах после проливов по вине обслуживающей организации. 8. Центральное отопление Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления. 9. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения. 10. Электроснабжение и электротехнические устройства Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключением внутриквартирных устройств и приборов. 11. Внешнее благоустройство Ремонт и восстановление разрушенных участков отмосток, ограждений, хозяйственных площадок и площадок для отдыха.